PENGAMBILAN SAMPLE

21 Mei 2019

TEMUAN pada saat pengambilan sample

Contoh kondisi Silica gel yang bagus, dimana perubahan warna ada pada bagian bawah Silica gel.

Jika perubahan warna juga terjadi pada bagian atas, maka artinya ada masalah pada dalam trafo, yaitu terjadi kebocoran.